(機關全銜)                驗收紀錄            ■全部/□部分

日期：   年   月   日(驗收當天)                            地點：位置

| 案號及契約號 | 案號 |  |  | 廠商名稱 |  | 全名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 | 標案名稱 |  |  |  |  | 驗收批次 | 1 |  |
| 採購金額 | 未達公告金額■公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履約期限 | 102年11月19日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成履約日期 | 102年12月31日 |  |  | 履約有無逾期 |  | □逾期 ▓未逾期 |  |  |
| 契約金額 | 新台幣1,200,000 |  |  | 契約變更或加減價次數 |  | 1次 |  |  |
| [驗收經過]： 一、依○○市政府○○局103年7月1日○○○字第10000000000號函辦理。 二、驗收時間自103年7月14日上午8時30分起下午17時30分止，由施工廠商（含專任工程人員）、委託監造單位人員、主驗人員、監驗人員、會驗接管人員、主辦工務所人員於現場驗收完成。 三、詳驗收紀錄第2頁 [驗收結果]： █與契約、圖說、貨樣規定相符：詳記錄。 █與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：詳記錄。 檢附： 1.送貨單 2.保固書 [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： 本工程驗收缺失應改善、修正部分，請監造單位督促施工廠商於103年8月4日前改善完妥，並依契約約定於期限屆滿次日（103年8月5日）起辦理複驗。 [備註]： 本工程未抽驗及隱蔽部分、材料檢試驗與頻率及工程結算數量，由施工廠商（○＆營造有限公司）及監造單位（○○○建築師事務所）負責。 罰款：………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記錄 |  | 廠商 |  |  | 會驗人員(無者免) |  |  |  |
|  |  | 代表 | 專任工程人員 |  |  |  |  |  |
| 總務或事務(簽名) |  | （無者免） 姓名 （簽章） | （非屬營造業者免） 邱俊雄 （簽章） |  | 需求單位 （簽章） |  |  | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) |  |  | 本機關監驗人員 |  | 上級機關監驗人員或 授權自辦文號 |  |  | 主驗人員 |
| 建築師（簽章） |  | （簽章） | （未達公告金額而無者免） 會計主任（簽章） |  | （未達查核金額者免） （簽章） |  |  | 校長（簽章） |

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

[驗收經過]： - 抽驗本工程書面資料與契約規定相符部分： - 抽驗102.08.15 植筋藥劑（施工前螺桿拉拔試驗）工程材料一級品管檢、試驗記錄統計表，經監造單位102.11.04旗清字第1021104003號函同意核定在案，並經本局CZAA10270727300號便箋存處備查。 - 抽驗102.08.20 植筋藥劑（施工中鋼筋拉拔試驗）工程材料一級品管檢、試驗記錄統計表，經監造單位102.09.04旗清字第1020904003號函同意核定在案，並經本局以CZAA10268484000號便箋存處備查。 二、經現場丈量及抽驗與竣工圖尚(相)符部分： - 丈量A區屋頂鋁鎂鋅板寬度、浪高尺寸與竣工圖尚符。 - 抽驗A區戶外窗戶DW2數量與竣工圖相符。 三、抽驗本工程書面資料與契約規定不符須修正部分： - 抽驗伸縮縫分項工程施工計畫，施工廠商未提報，請改善。 - 抽驗仿古磚送審資料，施工廠商未提報，請改善。 四、經現場抽驗缺失應改善部分： - 抽驗A區屋頂防水墩與竣工圖不符，請改善。 - 抽驗AB區屋頂伸縮縫蓋版寬度與竣工圖不符，請改善。 五、本工程未抽驗及隱蔽部分、材料檢試驗與頻率及工程結算數量，由施工廠商（○＆營造有限公司）及監造單位（吳○＆建築師事務所）相關人員負責。 六、本工程驗收缺失應改善及修正部分，請施工廠商於103年08月04日前改善完妥，並依契約約定於期限屆滿次日（103年08月05日）起辦理驗收複驗。 ～以下空白～